## 無筋コンクリート覆工（記載例）
水路トンネル施設監視表（無筋コンクリート覆工）
施設名 |  |  |  |  | 築造年 |  | 判 定
点検地点 |  |  |  |  | 経過年数
今回点検年月日 |  | 2016-04-01 |  |  | 点検者 | ○○土地改良区 山田 太郎 | コメント
前回点検年月日 |  |  |  |  | 前回点検結果
点検項目 |  | 健全度 | チェック | 現場の状況（評価区分） |  |  | 前回調査 | 部材評価 | 特記事項
水路トンネル本体 | ひび割れ | S-5 |  | なし |  |  |  | S-2
|  | S-4 | ✔ | ひび割れが部分的にみられる
|  | S-3 |  | ひび割れが全体的にみられる
| ひび割れ 付随物 | S-5 | ✔ | なし
|  | S-4 |  | あり
| ひび割れ 段差 | S-5 |  | なし
|  | S-2 | ✔ | ひび割れに段差がみられる |  |  |  |  | 最大段差は4mm程度、前回からの進行性はない
| 漏水 | S-5 |  | なし
|  | S-4 | ✔ | ひび割れまたは継目から水が滲み出ている、または滲み出た跡がある
|  | S-3 |  | ひび割れまたは継目から水が流れている、または噴き出している
| 剥離・剥落 | S-5 | ✔ | なし
|  | S-4 |  | 部分的に剥離・剥落がみられる
|  | S-3 |  | 全体的に剥離・剥落がみられる
| 析出物 | S-5 | ✔ | なしまたは析出物が部分的にみられる
|  | S-4 |  | 析出物が全体的にみられる
| 摩耗 | S-5 | ✔ | 部分的に細骨材が露出している
|  | S-4 |  | 細骨材の露出が全体的である、または部分的に粗骨材が露出している
|  | S-3 |  | 粗骨材の露出が全体的である、またはに粗骨材が剥落している
管理 | 雑草・堆砂 | - |  | 通水阻害を起こすような雑草が繁茂している
|  | - |  | 通水阻害を起こすような堆砂がある
その他気になる点を記載 |  |  |  | ひび割れ部の段差に対する早期の対応を望みます。
日常管理における留意事項
施設の補修・更新については、より詳細な調査である「機能診断」により判断すべきものであることから、日常点検結果を点数化するなどして判定しない。
S-4 については維持管理の範ちゅうであり、施設管理者に適切な管理を促すようコメントを出力する
機能診断の優先順位について
S-2ランクが無く、S-3ランクが過半以下（６項目中３項目以下）の場合は、「重点的な監視」とする
S-2ランクとS-3ランクの合計が過半を超える（６項目中４項目以上）場合は、「機能診断が必要」とする
前記に拘らず、S-2ランクが２項目以上ある場合は「早急に機能診断が必要」、３項目以上ある場合は「早急に対策を検討」とする
管理（雑草・堆砂）については、日常管理の範ちゅうであり、機能診断必要性判定の項目とはしない（S-4ランクとする）
該当する項目に✔印を記載する。
監視実施者の所見を自由に記載する。
監視実施者の所見を自由に記載する。
施設監視年月日、実施者を記載する

## 写真台帳（記載例）
写真台帳（各開水路共通）
施設基本情報
施設名 |  | ○○用水 |  |  | 点検地点 | 監視No.3
点検者 |  | ○○土地改良区 |  |  | 今回点検年月日 | H28.4.1
監視定点位置図
変状写真台帳
撮影者 |  |  | ○○土地改良区
撮影対象 | 施設全景 |  | 撮影対象 | 漏水・析出物（全景） |  |  | 撮影対象 | 漏水・析出物（近景）
撮影地点 | 監視No.3始点（上流側） |  | 撮影地点 | 右岸側＋2.5m地点 |  |  | 撮影地点 | 右岸側＋2.5m地点
撮影日時 | 2016年4月1日14：30 |  | 撮影日時 | 2016年4月1日14：30 |  |  | 撮影日時 | 2016年4月1日14：30
写真 |  |  | 写真 |  |  |  | 写真
変状種別 | 施設全景 |  | 変状種別 | ひび割れ段差（全景） |  |  | 変状種別 | ひび割れ段差（近景）
撮影地点 | 始点＋5.0m地点 |  | 撮影地点 | 右岸側＋8.0m地点 |  |  | 撮影地点 | 右岸側＋8.0m地点
撮影日時 | 2016年4月1日14：40 |  | 撮影日時 | 2016年4月1日14：40 |  |  | 撮影日時 | 2016年4月1日14：40
写真 |  |  | 写真 |  |  |  | 写真
変状種別 |  |  | 変状種別 |  |  |  | 変状種別
撮影地点 |  |  | 撮影地点 |  |  |  | 撮影地点
撮影日時 |  |  | 撮影日時 |  |  |  | 撮影日時
監視No.3
施設監視対象施設の基本情報を記入する。
確認した変状について、「撮影位置（施設）全景」、「変状箇所全景」、「変状箇所近景」を撮影する
施設監視定点の位置図を示す

## 鉄筋コンクリート覆工（様式）
水路トンネル施設監視表（鉄筋コンクリート覆工）
施設名 |  |  |  |  | 築造年 | 判 定
点検地点 |  |  |  |  | 経過年数
今回点検年月日 |  |  |  |  | 点検者 | コメント
前回点検年月日 |  |  |  |  | 前回点検結果
点検項目 |  | 健全度 | チェック | 現場の状況（評価区分） |  | 前回調査 | 部材評価 | 特記事項
水路トンネル本体 | ひび割れ | S-5 |  | 髪の毛の太さ（0.2mm）より細いひび割れがみられる
|  | S-4 |  | 髪の毛の太さ（0.2mm）程度のひび割れがみられる
|  | S-3 |  | 1mm程度以上のひび割れが部分的にみられる
鉄筋に沿ったひび割れがある
|  | S-2 |  | 1mm程度以上のひび割れが全体的にみられる
鉄筋に沿ったひび割れが全体的にある
| ひび割れ 付随物 | S-5 |  | なし
|  | S-4 |  | あり
| 漏水 | S-5 |  | なし
|  | S-4 |  | ひび割れまたは継目から水が滲み出ている、または滲み出た跡がある
|  | S-3 |  | ひび割れまたは継目から水が流れている、または噴き出している
| 剥離・剥落 | S-5 |  | なし
|  | S-4 |  | 部分的に剥離・剥落がみられる
|  | S-3 |  | 全体的に剥離・剥落がみられる
| 析出物 | S-5 |  | なし、または部分的に析出物がみられる
|  | S-4 |  | 全体的に析出物がみられる、または鉄筋に沿った部分的に析出物がみられる
| 錆汁 | S-5 |  | なし、または部分的に錆汁がみられる
|  | S-4 |  | 全体的に錆汁がみられる
| 摩耗 | S-5 |  | 部分的に細骨材が露出している
|  | S-4 |  | 細骨材の露出が全体的である、または部分的に粗骨材が露出している
|  | S-3 |  | 粗骨材の露出が全体的である、またはに粗骨材が剥落している
| 鉄筋露出 | S-5 |  | なし
|  | S-3 |  | 部分的に鉄筋露出がみられる
|  | S-2 |  | 全体的に鉄筋露出がみられる
管理 | 雑草・堆砂 | - |  | 通水阻害を起こすような雑草が繁茂している
|  | - |  | 通水阻害を起こすような堆砂がある
その他気になる点を記載
日常管理における留意事項
施設の補修・更新については、より詳細な調査である「機能診断」により判断すべきものであることから、日常点検結果を点数化するなどして判定しない。
S-4 については維持管理の範ちゅうであり、施設管理者に適切な管理を促すようコメントを出力する
機能診断の優先順位について
S-2ランクが無く、S-3ランクが過半以下（６項目中３項目以下）の場合は、「重点的な監視」とする
S-2ランクとS-3ランクの合計が過半を超える（６項目中４項目以上）場合は、「機能診断が必要」とする
前記に拘らず、S-2ランクが２項目以上ある場合は「早急に機能診断が必要」、３項目以上ある場合は「早急に対策を検討」とする
管理（雑草・堆砂）については、日常管理の範ちゅうであり、機能診断必要性判定の項目とはしない（S-4ランクとする）

## 写真台帳（様式）
写真台帳（水路トンネル共通）
施設基本情報
施設名 |  | 点検地点
点検者 |  | 今回点検年月日
監視定点位置図
変状写真台帳
撮影者
写真 | 写真 |  | 写真
撮影対象 | 撮影対象 |  | 撮影対象
撮影地点 | 撮影地点 |  | 撮影地点
撮影日時 | 撮影日時 |  | 撮影日時
写真 | 写真 |  | 写真
変状種別 | 変状種別 |  | 変状種別
撮影地点 | 撮影地点 |  | 撮影地点
撮影日時 | 撮影日時 |  | 撮影日時
写真 | 写真 |  | 写真
変状種別 | 変状種別 |  | 変状種別
撮影地点 | 撮影地点 |  | 撮影地点
撮影日時 | 撮影日時 |  | 撮影日時

## 無筋コンクリート覆工（様式）
水路トンネル施設監視表（無筋コンクリート覆工）
施設名 |  |  |  |  | 築造年 | 判 定
点検地点 |  |  |  |  | 経過年数
今回点検年月日 |  |  |  |  | 点検者 | コメント
前回点検年月日 |  |  |  |  | 前回点検結果
点検項目 |  | 健全度 | チェック | 現場の状況（評価区分） |  | 前回調査 | 部材評価 | 特記事項
水路トンネル本体 | ひび割れ | S-5 |  | なし
|  | S-4 |  | ひび割れが部分的にみられる
|  | S-3 |  | ひび割れが全体的にみられる
| ひび割れ 付随物 | S-5 |  | なし
|  | S-4 |  | あり
| ひび割れ 段差 | S-5 |  | なし
|  | S-2 |  | ひび割れに段差がみられる
| 漏水 | S-5 |  | なし
|  | S-4 |  | ひび割れまたは継目から水が滲み出ている、または滲み出た跡がある
|  | S-3 |  | ひび割れまたは継目から水が流れている、または噴き出している
| 剥離・剥落 | S-5 |  | なし
|  | S-4 |  | 部分的に剥離・剥落がみられる
|  | S-3 |  | 全体的に剥離・剥落がみられる
| 析出物 | S-5 |  | なしまたは析出物が部分的にみられる
|  | S-4 |  | 析出物が全体的にみられる
| 摩耗 | S-5 |  | 部分的に細骨材が露出している
|  | S-4 |  | 細骨材の露出が全体的である、または部分的に粗骨材が露出している
|  | S-3 |  | 粗骨材の露出が全体的である、またはに粗骨材が剥落している
管理 | 雑草・堆砂 | - |  | 通水阻害を起こすような雑草が繁茂している
|  | - |  | 通水阻害を起こすような堆砂がある
その他気になる点を記載
日常管理における留意事項
施設の補修・更新については、より詳細な調査である「機能診断」により判断すべきものであることから、日常点検結果を点数化するなどして判定しない。
S-4 については維持管理の範ちゅうであり、施設管理者に適切な管理を促すようコメントを出力する
機能診断の優先順位について
S-2ランクが無く、S-3ランクが過半以下（６項目中３項目以下）の場合は、「重点的な監視」とする
S-2ランクとS-3ランクの合計が過半を超える（６項目中４項目以上）場合は、「機能診断が必要」とする
前記に拘らず、S-2ランクが２項目以上ある場合は「早急に機能診断が必要」、３項目以上ある場合は「早急に対策を検討」とする
管理（雑草・堆砂）については、日常管理の範ちゅうであり、機能診断必要性判定の項目とはしない（S-4ランクとする）

## 坑口（様式）
水路トンネル施設監視表（坑口）
施設名 |  |  |  |  | 築造年 | 判 定
点検地点 |  |  |  |  | 経過年数
今回点検年月日 |  |  |  |  | 点検者 | コメント
前回点検年月日 |  |  |  |  | 前回点検結果
点検項目 |  | 健全度 | チェック | 現場の状況（評価区分） |  | 前回調査 | 部材評価 | 特記事項
坑口本体 | ひび割れ | S-5 |  | 髪の毛の太さ（0.2mm）より細いひび割れがみられる
|  | S-4 |  | 髪の毛の太さ（0.2mm）程度のひび割れがみられる
|  | S-3 |  | 1mm程度以上のひび割れが部分的にみられる
鉄筋に沿ったひび割れがある
|  | S-2 |  | 1mm程度以上のひび割れが全体的にみられる
鉄筋に沿ったひび割れが全体的にある
| 漏水 | S-5 |  | なし
|  | S-4 |  | 水が滲み出ている、または滲み出た跡がある
|  | S-3 |  | 水が流れている、または噴き出している
| 剥離・剥落 | S-5 |  | なし
|  | S-4 |  | 部分的に剥離・剥落がみられる
|  | S-3 |  | 全体的に剥離・剥落がみられる
| 析出物 | S-5 |  | なし、または部分的に析出物がみられる
|  | S-4 |  | 全体的に析出物がみられる、または鉄筋に沿った部分的に析出物がみられる
| 錆汁 | S-5 |  | なしまたは部分的に錆汁がみられる
|  | S-4 |  | 全体的に錆汁がみられる
| 摩耗 | S-5 |  | 部分的に細骨材が露出している
|  | S-4 |  | 細骨材の露出が全体的である、または部分的に粗骨材が露出している
|  | S-3 |  | 粗骨材の露出が全体的である、またはに粗骨材が剥落している
| 鉄筋露出 | S-5 |  | なし
|  | S-4 |  | 部分的に鉄筋露出がみられる
|  | S-3 |  | 全体的に鉄筋露出がみられる
周辺地盤 | 土砂の 流出 | S-5 |  | なし
|  | S-4 |  | 目地・ひび割れから土砂が流出している可能性がある（土砂流出の痕跡がある）
|  | S-3 |  | 目地・ひび割れから土砂が流出している
管理 | 雑草・堆砂 | - |  | 通水阻害を起こすような雑草が繁茂している
|  | - |  | 通水阻害を起こすような堆砂がある
その他気になる点を記載
日常管理における留意事項
施設の補修・更新については、より詳細な調査である「機能診断」により判断すべきものであることから、日常点検結果を点数化するなどして判定しない。
S-4 については維持管理の範ちゅうであり、施設管理者に適切な管理を促すようコメントを出力する
機能診断の優先順位について
S-2ランクが無く、S-3ランクが過半以下（６項目中３項目以下）の場合は、「重点的な監視」とする
S-2ランクとS-3ランクの合計が過半を超える（６項目中４項目以上）場合は、「機能診断が必要」とする
前記に拘らず、S-2ランクが２項目以上ある場合は「早急に機能診断が必要」、３項目以上ある場合は「早急に対策を検討」とする
管理（雑草・堆砂）については、日常管理の範ちゅうであり、機能診断必要性判定の項目とはしない（S-4ランクとする）