別紙１

令和　　年　　月　　日

保健所長　様

住所

氏名(法人にあっては名称及び代表者氏名)

電話番号

□事務について法令等により委任されている

特定建築物維持管理業務実施状況について

令和５年度に実施した特定建築物の維持管理業務について、次のとおり報告します。

| ※1 特定建築物所有者等 特定建築物所有者 又は特定建築物の全部の管理について権原を有する者 |  | 氏名 | □所有者 □所有者以外の全部の管理の権原を有する者 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 住所 |  |
| 特定建築物 維持管理権原者 |  | 氏名 | □※１に同じ（記載不要） |
|  |  | 住所 | □※１に同じ（記載不要） |
| 特定建築物 | 名 称 |  |  |
|  | 所在地 |  |  |
| 建築物 環境衛生 管理技術者 | 所 属 |  |  |
|  | 氏 名 |  |  |
|  | 他の施設での管理技術者 としての選任 |  | 選任有 ・ 選任無 ※選任有の場合は、建築物衛生法施行規則第２０条第１項第３号に規定する書面（確認書）の写しをあわせて提出すること。 |
|  | 選任有の場合は 当該特定建築物の 名称及び所在地 |  |  |

１　設備等の概要

| 空調・換気設備の種類 | 空気調和設備 ・ 機械換気設備 |  |
| --- | --- | --- |
| 冷却塔の有無 | 有 （使用期間 月～ 月） ・ 無 |  |
| 加湿装置の有無 | 有 （使用期間 月～ 月） ・ 無 |  |
| 中央式給湯設備の有無 | 有 ・ 無 |  |
| 飲料水の種類 | 上水道水源 | 上水道直接 ・ 簡易専用水道 ・ 小規模貯水槽 ・ 専用水道 |
|  | 自己水源 | 専用水道 ・ 水道法適用外の施設 |
| 雑用水の種類 (□にチェック) □ 飲料水と同一系統 □ 飲料水と(一部)別系統 | 上水道水源 | 上水道直接 ・ 簡易専用水道 ・ 小規模貯水槽 ・ 専用水道 |
|  | 自己水源 | 専用水道 ・ 雨水(用途 ) ･ 下水処理水(用途 ) 地下水(用途 ) ･ その他( (用途 )) |

２　空気環境の調整

| 空気環境の測定 |  | （ ）回／年 測定日（ ） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ホルムアルデヒド の測定 |  | 令和４年６月１日～令和５年５月３１日までの間の 特定建築物の建設、大規模修繕、模様替えの有無 | 有 ・ 無 |
|  |  | 測定日（ 令和５年 月 日 ） |  |
| 基準適合状況 | 浮遊粉塵量 | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） |  |
|  | 一酸化炭素 | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） |  |
|  | 二酸化炭素 | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） |  |
|  | 温度 | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） ・ 適用なし |  |
|  | 相対湿度 | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） ・ 適用なし |  |
|  | 気流 | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） |  |
|  | ホルムアルデヒド | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） ・ 適用なし |  |
| 冷却塔供給水 |  | 水道水 ・ その他（ ） ＊その他の場合は分析結果を添付 |  |
| 加湿装置供給水 |  | 水道水 ・ その他（ ） ＊その他の場合は分析結果を添付 |  |
| 冷却塔・冷却水の汚れの点検 |  | 実施日（ ） ・ 適用なし |  |
| 冷却塔・冷却水の水管の清掃 |  | 実施日（ ） ・ 適用なし |  |
| 加湿装置の汚れの点検 |  | 実施日（ ） ・ 適用なし |  |
| 加湿装置の清掃 |  | 実施日（ ） ・ 適用なし |  |
| 排水受けの汚れ・閉塞状況の点検 |  | 実施日（ ） ・ 適用なし |  |

３　飲料水の管理

| 遊離残留塩素の測定 | 頻度 ( )回／( ) ３月の実施日( ） |  |
| --- | --- | --- |
| 遊離残留塩素の基準 | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） |  |
| 中央式給湯設備の給湯水の遊離残留塩素の測定 | 頻度 ( )回／( ) ３月の実施日( ） ・ 適用なし |  |
| 中央式給湯設備の給湯水の遊離残留塩素の基準 | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） |  |
| 水質検査の実施 | 一般細菌等１１項目注１ | 実施日( ) ・ 適用なし |
|  | 鉛等５項目注２ | 実施日( ) ・ 適用なし |
|  | クロロホルム等１２項目注３ | 実施日( ) ・ 適用なし |
|  | 四塩化炭素等７項目注４ | 実施日（R3~R5年度）（ 年 月 日）･ 適用なし |
| 水質の基準 | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） |  |
| 水質検査の実施 （給湯水） | 一般細菌等１１項目注１ | 実施日( ) ・ 適用なし |
|  | 鉛等５項目注２ | 実施日( ) ・ 適用なし |
|  | クロロホルム等１２項目注３ | 実施日( ) ・ 適用なし |
|  | 四塩化炭素等７項目注４ | 実施日（R3~R5年度）（ 年 月 日）･ 適用なし |
| 水質の基準(給湯水) | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） |  |
| 貯水槽の清掃 | 実施日( ) ・ 適用なし |  |
| 貯湯槽の清掃 | 実施日( ) ・ 適用なし |  |

４　雑用水の管理  （水道水の使用の場合は記載不要）

| 遊離残留塩素の測定 |  | 頻度 ( )回／( ) ３月の実施日( ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 遊離残留塩素の基準 |  | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） |  |
| 水質検査の実施 |  | ｐH値、臭気、外観 | 頻度( )回／( ) ３月の実施日( ） |
|  |  | 大腸菌、濁度 | 実施日（ ） |
| 基準適合状況 | ｐH値 | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） |  |
|  | 臭気 | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） |  |
|  | 外観 | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） |  |
|  | 大腸菌 | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） |  |
|  | 濁度 | 全て適合 ・ 不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） ・ 適用なし |  |
| 水槽の点検 |  | 実施日( ) |  |

５　排水設備等の管理

| 排水設備の清掃 | 実施日（ ） |  |
| --- | --- | --- |
| 大掃除の実施 | 実施日（ ） |  |
| ねずみ等の防除 ○ねずみ、昆虫その他 の人の健康を損なう 事態を生じさせるお それのある動物が対 象 | 一般区域 | 実施日（ ） |
|  | 食料、廃棄物関連区域 | 実施日（ ） |
|  | 生息調査の状況 | 実施 ・ 未実施 |
|  | 殺そ剤、殺虫剤の種別 (建築物内での使用のもの、複数回答可) | 医薬品 ・ 医薬部外品 ・ 使用無し 不快害虫用薬剤 ・ 農薬 ・その他( ) |

６　報告の直近に行ったねずみ等防除の状況

| 防除実施日 (期間) | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| --- | --- |
| 防除対象・実施場所 |  |
| 生息調査の状況 | 実施 内容 ・未実施 |
| 目標水準の設定 | 設定 ・ 設定なし |
| 防除の実施 | １ 人や環境に配慮して実施 ２ 特に配慮せず実施 |
| 防除の内容 | １ 生息調査の結果、許容水準のため対策不要とした ２ 薬剤は使用せず、発生源対策・侵入防止対策を行った ３ 発生源対策・侵入防止対策を行い、併せて薬剤も使用した ４ 薬剤による防除のみ行った。 |
| 薬剤使用の場合 薬剤の使用状況 | １ 生息が確認された場所のみ使用した ２ 発生しやすい場所に発生予防的効果を期待して使用した ３ 生息が確認された場所及び発生しやすい場所で使用した ４ 一律に散布を実施した |
| 利用者への周知 | 実施 方法 ・未実施 項目 |

７　届出事項の変更等

| ５年度中の 届出事項の変更 | 構造設備 | 無 ・ 有 |
| --- | --- | --- |
|  | 管理技術者 | 無 ・ 有 ( → ） |
|  | その他の届出事項 | 無 ・ 有（ ） |
| 帳簿類の備付け | （ ）年保存 ・ 保管場所（ ） |  |

８　冷却塔のレジオネラ属菌対策（参考事項）

| ５年度中の実施の有無 | 有 内容 ・ 無 |
| --- | --- |

| 記入者所属・氏名 電話番号 | （所属） （氏名） ☎ |
| --- | --- |

注１：一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物（TOC量）、ｐH値、味、臭気、色度、濁度

平成26年4月1日より「亜硝酸態窒素」が加わり11項目となった。

注２：鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物

注３：クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、

ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸、ホルムアルデヒド、塩素酸

注４：四塩化炭素、シス－１・２－ジクロロエチレン及びトランス－１・２－ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、　　　　ベンゼン、フェノール類（１・１－ジクロロエチレンは平成２１年４月１日削除）

備考 １  記入方法は次のとおりとする。

①選択設問：該当する項目に○を付すこと。

②実施日：年を記入せず月日を記入すること。　（例　３月２日測定　3/2）

③頻度：単位が空欄の場合は、日、週、月、年を記入すること。

④測定結果が基準不適合の場合：別紙（任意様式）に、測定項目、測定日、測定場所、測定値を記載し、報告に添付すること。

２  用語は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同施行令、同施行規則による。