自動車乗入口　工事施行平面図
別図　１　平面図
１　乗り入れ口１カ所の場合

[image: image1]
[image: image22.png]e
P e T

woir
e ) e ©
= ) ks >
B3 } woms ¥
hw } worvewan <
= i cumen &
B } mewsmonveua ©
= 3 comen 4
e } soovuwuz o
= 3 rre—pe
i T
£rec ) Csemev ) vewm
ovauas <
¢ » sorzs
¢ > e
23 semamnx
e ) comesw  wHGSiENTIER ©
w ] moww &
g ) sosrs
¢ ) emwomEE o)
smmouesas
a0 ) wommen o
- i P
e ) omen - @
« » saw @)
« g P
s
e
| ma]

(RO ERS EELUNET CYEREE

e




２　乗り入れ口２カ所の場合

[image: image21.png]T3 AR (AUOARREROT (@)
T sumsARSETRANE Y- ()

s
) -,
,
}
!
!
!
!
[ ——
! comen ©
| moweuns ¢
} s+
e o weew
Sy same
o wones
Hal senon SR
- o +
= , aoune +
‘ f—
et
“ D e
& , P
= , o meo
. ) s
: ; -
s
, Tans]

(S SRR W L |

|
el =
Gl

| * ™

2 xe

(WmeoYERaS BEsNeT OvEREE




[image: image2]
乗り入れ施設標準図
別図　２　
（１）フラットの場合

[image: image3.emf]Ｗ

5.400

4.200

民地 Ａ

Ｂ’

Ｂ 復旧区域

外側線


[image: image4.emf]4.200

5.400

600

0.600 0.600

Ａ～Ａ’ テーパーブロック


[image: image5.emf]Ｂ～Ｂ’

官 民

境

界


乗り入れ施設標準図

（２）マウントアップの場合
[image: image6.emf]5.400

4.200

Ｗ

民地 Ａ’ Ａ

Ｂ’

Ｂ （植樹帯） （植樹帯）

復旧区域

外側線


[image: image7.emf]4.200

すりつけ部 すりつけ部

5.400

0.600 0.600

Ａ～Ａ’ テーパーブロック

5%（沿道の状況等によりやむを得ない場合は8%以下とする） 5%（沿道の状況等によりやむを得ない場合は8%以下とする）


[image: image8.emf]ｂ

ａ

Ｂ～Ｂ’ 官

民

境

界 （既設勾配に合わせる）


注）

原則

１　ａ≧1.Oｍ

２　ｂ区間の勾配は、８％～15％とする。

３　乗入れ部は、テーパーブロックを使用すること。

乗り入れ施設標準図
（３）ブロック巻き込みの場合
[image: image9.emf]4.200

5.400

Ｗ

民地 Ａ’ Ａ

Ｂ’

Ｂ （植樹帯） （植樹帯）

復旧区域

外側線


[image: image10.emf]4.200

5.400

0.600 0.600 0.600 0.600

Ａ～Ａ’ テーパーブロック


[image: image11.emf]ｂ

ａ

Ｂ～Ｂ’ （既設勾配

官

民

境

界

（植樹帯の幅） に合わせる）


構　造　図

別図３
（1）車道に接し、大型車の出入が予想される場合

Ｕ４－300×400とＵ4－400×500の例

[image: image12.emf]D13ctc300(200)

D

1

3

c

t

c

3

0

0

(

2

0

0

)

600

150 300 150

5

0

2

@

2

2

5

=

4

5

0

5

0

1

5

0

4

0

0

5

5

0

1

0

0

50

50

50

50

700

600

2@250=500

D13ctc300(200)

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

受枠ﾎﾞﾙﾄ付

横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)

（

2

@

2

7

5

=

5

5

0

)

（2@300=600）

(

5

0

0

)

(400)

(700)

(

6

5

0

)

(700)

(800)

Ｕ４－３００×４００ （Ｕ４－４００×５００）


（2）車道に接し、普通乗用車程度の荷重を受ける場合

ＰＵ３型（ＪＩＳ　Ａ5345　２種）　ＰＣ４型（ＪＩＳ　Ａ5346　２種）

[image: image13.emf]5

8

5

3

1

5

560

360

9

5

1

4

0

5055

110

520

300

5

5

110

5550

1

0

0

3

0

0

3

0

100 100

70 280 70

敷モルタル （1：3）

PU3型側溝

均しコンクリート

4

5

°

ＰＵ３型

402

155

9

5

5

0

0

5 5

412

ＰＣ４型 6

0


（3）歩道に接し、歩行者、自転車のみの場合

ＰＵ型（ＪＩＳ　Ａ5345　１種）　　ＰＣ３型（ＪＩＳ　Ａ5346　１種）

[image: image14.emf]280 60

均しコンクリート

5

0

5

7

5

3

2

5

360

560

9

5

1

2

0

4055

5

100

500

3

0

1

0

0

3

0

0

300

100 100

5

100

5540

60

敷モルタル （1：3）

PU2型側溝

4

5

°

ＰＵ２型 412

300 5 5

5

5

5

0

0

155

ＰＣ３型 51 51

4

0


（注）

Ｈについては、（1）は標準400mm、（2）、（3）は300mmとする。ただし、縦断勾配、用排水兼用敷高等の関係からこれより深くなる場合は、500mmまでは「土木構造物標準設計」を基準とし、500mmをこえる場合は応力計算をしてタイプを決定すること。
(4)路面と水路敷との落差が大きい場合及びＰＵ側溝が使用不可の場合
[image: image15.emf]可変側溝 50

(

h

1

)

1

0

0

H

5

0

以

上

(

T

)

(b2)

インバートコンクリート

(b1)

B

基礎材（RC-40）

均しコンクリート

1

0

0

50

(b1)


構　造　図

（5）歩道用側溝の補強標準図

[image: image16.emf]200以上

1

0

0

5

0

1

5

0

5

0

8

0

200以上

100以上 100以上

コンクリート取壊し

接着剤塗布

差し筋

民地

歩道・車道

側溝蓋　車道用


※　単位はｍｍ。

既設の壁厚が200ｍｍ以上である場合は補強の必要なし。

ただし、アゴの打ち替え必要の場合有り（蓋交換）。

側溝が二次製品の場合ハツリ工法は不可。

側壁にコンクリートの継ぎ足し等の補強をすること。

（６）地先境界ブロック

[image: image17.emf]1

2

0

1

0

0

1

0

0

120

170

220 モルタル

基礎砕石

基礎コンクリート

地先境界ブロック

1

0


構　造　図

（７）ガッタ－工
　　①マウントアップの場合

[image: image18.emf]５０ y

y＋50

１

０

０

6

0

5

0

2

0

50 1

5

0

基礎（RC-40）

1

0

ブロック

歩道

表層

路盤

車道

コンクリート

モルタル


（2）フラットの場合

[image: image19.emf]1

0

1

0

0

1

0

0

2

0

1

0

0

Ｈ

150 50

ｙ

y+50

モルタル（１：２）

ブロック

コンクリート

基礎砕石（40～0）

歩道

表層

路盤

車道

6%

～1

0

%

（既設ガッターに合わせる）


[image: image20.emf]150 220 150

520 5

0

1

0

0

1

0

0

2

0

2.

0

％

基礎（RC-40）

50

モルタル

ブロック



