別紙１
                                                                         令和　　年　　月　　日
  　　　保健所長　様
                                                  住所
                                                  氏名(法人にあっては名称及び代表者氏名)
                                                  電話番号
□事務について法令等により委任されている
特定建築物維持管理業務実施状況について
　令和７年度に実施した特定建築物の維持管理業務について、次のとおり報告します。

	※1　特定建築物所有者等

特定建築物所有者
又は特定建築物の全部の管理について権原を有する者　　　


	氏名
	□所有者　　□所有者以外の全部の管理の権原を有する者　

	
	住所
	

	特定建築物
維持管理権原者
	氏名
	□※１に同じ（記載不要）

	
	住所
	□※１に同じ（記載不要）

	 特定建築物
	 名  称
	

	
	 所在地
	

	 建築物
 環境衛生
 管理技術者

	 所　属
	

	
	 氏　名
	

	
	他の施設での管理技術者
としての選任
	選任有 ・ 選任無　※選任有の場合は、建築物衛生法施行規則第２０条第１項第３号に規定する書面（確認書）の写しをあわせて提出すること。

	
	 選任有の場合は
 当該特定建築物の 名称及び所在地
	


１　設備等の概要
	 空調・換気設備の種類
	　空気調和設備 ・ 機械換気設備  

	 冷却塔の有無
	  有　（使用期間　　月～　　月） ・　無

	 加湿装置の有無
	  有　（使用期間　　月～　　月） ・　無            

	 中央式給湯設備の有無
	  有 ・　無   

	 飲料水の種類

	 上水道水源
	  上水道直接 ・ 簡易専用水道 ・ 小規模貯水槽 ・ 専用水道

	
	 自己水源
	  専用水道 ・ 水道法適用外の施設

	 雑用水の種類
 (□にチェック)
 □ 飲料水と同一系統
 □ 飲料水と(一部)別系統
	 上水道水源
	  上水道直接 ・ 簡易専用水道 ・ 小規模貯水槽 ・ 専用水道  

	
	 自己水源


	  専用水道 ・ 雨水(用途　　　　　　　　　) ･ 下水処理水(用途　 　　　　　　　　)
　地下水(用途　　　　　　  　　　　　　) ･ その他( 　　　  (用途　　　　　　　　　))


２　空気環境の調整
	 空気環境の測定
	 （　　　）回／年　  測定日（ 　　　                                ）

	 ホルムアルデヒド
   の測定

	  令和６年６月１日～令和７年５月３１日までの間の
          特定建築物の建設、大規模修繕、模様替えの有無
	  有　・　無

	
	  測定日（ 令和７年　　月　　　日  ）

	 基準適合状況

	 浮遊粉塵量
	　全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） 

	
	 一酸化炭素
	　全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） 

	
	 二酸化炭素
	  全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） 

	
	 温度
	　全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） ・　適用なし

	
	 相対湿度
	　全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） ・　適用なし

	
	 気流
	　全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） 

	
	 ホルムアルデヒド
	　全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） ・　適用なし

	 冷却塔供給水
	　水道水 ・ その他（　　　　　　　　　　） 　＊その他の場合は分析結果を添付

	 加湿装置供給水
	  水道水 ・ その他（　　　　　　　　　　） 　＊その他の場合は分析結果を添付 

	 冷却塔・冷却水の汚れの点検
	  実施日（                                             ） ・　適用なし

	 冷却塔・冷却水の水管の清掃
	  実施日（                                             ） ・　適用なし

	 加湿装置の汚れの点検
	  実施日（                                             ） ・　適用なし

	 加湿装置の清掃
	　実施日（                                             ） ・　適用なし

	 排水受けの汚れ・閉塞状況の点検
	  実施日（                                             ） ・　適用なし


３　飲料水の管理　
	 遊離残留塩素の測定
	  頻度 (　 )回／(   )   ３月の実施日(                    ） 

	 遊離残留塩素の基準
	  全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり）

	 中央式給湯設備の給湯水の遊離残留塩素の測定
	  頻度 (　 )回／(   )   ３月の実施日(                  ） ・ 適用なし 

	 中央式給湯設備の給湯水の遊離残留塩素の基準
	 全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり）

	 水質検査の実施

	 一般細菌等１１項目注１
	 実施日(                    )  ・　適用なし

	
	 鉛等５項目注２
	 実施日(                    )  ・　適用なし

	
	 クロロホルム等１２項目注３
	 実施日(                    )  ・　適用なし

	
	 四塩化炭素等７項目注４
	 実施日（R5~R7年度）（　年　　月　　日）･ 適用なし

	 水質の基準
	 全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり）

	 水質検査の実施
   （給湯水）

	 一般細菌等１１項目注１    
	 実施日(                    )  ・　適用なし

	
	 鉛等５項目注２            
	 実施日(                    )  ・　適用なし

	
	 クロロホルム等１２項目注３
	 実施日(                    )  ・　適用なし

	
	 四塩化炭素等７項目注４    
	 実施日（R5~R7年度）（　年　　月　　日）･ 適用なし

	 水質の基準(給湯水)
	  全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり）

	 貯水槽の清掃
	  実施日(                                              )  ・　適用なし

	 貯湯槽の清掃
	  実施日(                                              )  ・　適用なし


４　雑用水の管理  （水道水の使用の場合は記載不要）
	 遊離残留塩素の測定
	  頻度 (　 )回／(   )   ３月の実施日(                                 ) 

	 遊離残留塩素の基準
	  全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり）

	 水質検査の実施

	  ｐH値、臭気、外観
	 頻度(　　)回／(   )   ３月の実施日(                ）

	
	  大腸菌、濁度
	 実施日（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	 基準適合状況

	 　ｐH値
	  全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり）   

	
	   臭気
	  全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり）   

	
	   外観
	  全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり）   

	
	   大腸菌
	  全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり）   

	
	   濁度
	  全て適合　・　不適合あり（測定日、測定場所、測定値は別紙のとおり） ・　適用なし   

	 水槽の点検
	  実施日(                                                            )


５　排水設備等の管理
	 排水設備の清掃
	  実施日（　               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	 大掃除の実施
	  実施日（　　　　　　　　               　　　　　　　　　　　　　　）

	 ねずみ等の防除
 ○ねずみ、昆虫その他　 の人の健康を損なう    事態を生じさせるお    それのある動物が対    象
	  一般区域
	 実施日（　　　　　　           　　　　　　　）

	
	  食料、廃棄物関連区域
	 実施日（　　　　　　           　　　　　　　）
 

	
	  生息調査の状況
	 実施　・　未実施

	
	  殺そ剤、殺虫剤の種別
  (建築物内での使用のもの、複数回答可)
	 医薬品　・　医薬部外品　・　使用無し

 不快害虫用薬剤　・　農薬　・その他(        )


６　報告の直近に行ったねずみ等防除の状況
	 防除実施日 (期間)
	  令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日 

	 防除対象・実施場所 
	 

	 生息調査の状況


	 実施　 内容　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 ・未実施
 

	 目標水準の設定
	 設定　・　設定なし

	 防除の実施         
	 １　人や環境に配慮して実施　　　　２　特に配慮せず実施

	 防除の内容   
  　
	 １  生息調査の結果、許容水準のため対策不要とした
 ２  薬剤は使用せず、発生源対策・侵入防止対策を行った
 ３  発生源対策・侵入防止対策を行い、併せて薬剤も使用した
 ４  薬剤による防除のみ行った。

	 薬剤使用の場合
　
 薬剤の使用状況
     
	 １  生息が確認された場所のみ使用した　
 ２  発生しやすい場所に発生予防的効果を期待して使用した　
 ３  生息が確認された場所及び発生しやすい場所で使用した　     
 ４  一律に散布を実施した

	 利用者への周知


	 実施　 方法　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 ・未実施 
        項目


７　届出事項の変更等
	 　７年度中の
　 届出事項の変更

	 構造設備
	  無 ・　有          

	
	 管理技術者
	  無 ・　有 (      　         →　　　　　　　　　）

	
	 その他の届出事項
	  無 ・　有（                                     ）

	 帳簿類の備付け
	（　　　　）年保存　・ 保管場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


８　冷却塔のレジオネラ属菌対策（参考事項）
	 ７年度中の実施の有無
	 有 　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 無


	 記入者所属・氏名
 電話番号
	（所属）　　　　　　

（氏名）　　　　　　　　　　　　　　☎


 注１：一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物（TOC量）、ｐH値、味、臭気、色度、濁度
　　　平成26年4月1日より「亜硝酸態窒素」が加わり11項目となった。
 注２：鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物
 注３：クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、
　　　ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸、ホルムアルデヒド、塩素酸
 注４：四塩化炭素、シス－１・２－ジクロロエチレン及びトランス－１・２－ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、　　　　ベンゼン、フェノール類（１・１－ジクロロエチレンは平成２１年４月１日削除）
備考 １  記入方法は次のとおりとする。
　　　  ①選択設問：該当する項目に○を付すこと。
        ②実施日：年を記入せず月日を記入すること。　（例　３月２日測定　3/2）
        ③頻度：単位が空欄の場合は、日、週、月、年を記入すること。
        ④測定結果が基準不適合の場合：別紙（任意様式）に、測定項目、測定日、測定場所、測定値を記載し、報告に添付すること。
  　　２  用語は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同施行令、同施行規則による。
- 1 -

