（例）

品質管理計画書

工事名　　平成○○年度　　○○○○○○○○○○○○工事

工事場所　○○市○○町○○　地内

工　期　　自　平成○○年○○月○○日

至　平成○○年○○月○○日

１．建設工事品質管理責任者（資格）

２．施工管理計画

請負会社名

○○建設㈱ 社印

１．建設工事品質管理責任者（資格）

本工事における品質管理責任者として、下記の者を置きます。

○○役職○○　　○○○氏○○名○○○

※資格要件を満たす根拠資料を添付すること（ISO9001認証で位置づけられた品質管理責任者の場合はその記載の写し、それ以外の場合は主任技術者と同等となる資格証の写し）

２．施工管理計画

（１）材料検査（確認）計画

品質管理責任者が立会う材料検査（確認）項目は以下のとおりとします。

※（使用材料調書様式を追記して添付してもよい）

| 材料名 | 品質規格 | 単位 | 使用数量 | 製造メーカー及び工場名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鋼矢板 | Ⅱw L=10m | 本 | 100 | ○○鉄鋼 |  |
| 改良用セメント |  | 袋 | 60 | ○○セメント |  |
| PCプレテン桁 |  | 本 | 4 | ㈱○○コン | 工場検査 |
| 橋梁用高覧 | H=1.○m | ｍ | 50 | ○○株式会社 |  |
| 環境保全型ブロック | t=500 | 個 | 40 | ○○コンクリート工業 |  |

（２）施工状況立会計画

品質管理責任者が立会う施工状況確認項目は、共通仕様書　施工状況立会一覧表に基づき、以下のとおりとします。

※共通仕様書　施工状況立会一覧表を用い、本工事で該当する項目について解るように加筆、修正してもよい。

施工状況立会一覧表

| 種 別 | 細 別 | 施 工 時 期 |
| --- | --- | --- |
| オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 |  | コンクリート打設時 |
| 重要構造物 函渠工（樋門・樋管を含む） 躯体工（橋台） ＲＣ躯体工（橋脚） 橋脚フーチング工 ＲＣ擁壁 砂防ダム・床止・床固 堰本体工 排水機場本体工 水門工 共同溝本体工 |  | コンクリート打設時 |
| 床版工 |  | コンクリート打設時 |
| 後施工アンカー |  | 充填材注入時 |
| ポストテンションＴ(Ⅰ)桁製作工 プレビーム桁製作工 ＰＣホロースラブ製作工 ＰＣ版桁製作工 ＰＣ箱桁製作工 ＰＣ片持箱桁製作工 ＰＣ押出し箱桁製作工 |  | コンクリート打設時 （工場製作を除く） |
| トンネル工 |  | 施工時 |
| 盛土工 河川・道路・砂防 |  | 敷均し、転圧時 |
|  |  | プルフローリング実施時 |
| 舗装工 | 路盤、表層、基層 | 舗設時 |
| コンクリート吹付工 |  | 吹付時 |
|  |  | その他監督員が指示する時 |
| 維持・管理工 | 施肥、薬剤散布 | 施工時 |
| ダム工 | 各工事ごと別途定める。 |  |
| 開削工（下水道） |  | 施工時 |
| 推進工（下水道） |  | 施工時 |
|  |  | 裏込注入時 |
| シールド工（下水道） | 一次覆工、二次覆工 | 裏込注入時 |
|  |  | コンクリート打設時 |
| 立坑工 |  | 施工時 |
| 人孔築造工 |  | 施工時 |

（３）段階確認計画

品質管理責任者が立会う段階確認項目は、建設工事におけるISO9001認証取得を活用した監督業務等の試行要領に基づき、以下のとおりとします。

※ISO9001認証取得を活用した監督業務等の試行要領　別表１段階確認一覧表を用い、本工事で該当する項目について解るように加筆、修正してもよい。

段階確認一覧表

| 種 別 | 細 別 | 施工時期 | 確認項目 | 確認頻度 | ISO9001監督 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指定仮設工 |  | 設置完了時 | 使用材料、高さ､幅､長さ、深さ等 | 1回/1工事 | ○ |
| 道路土工 （路床盛土工） 舗装工（下層路盤） |  | プルフローリング実施時 | プルフローリング実施状況 | 1回/1工事 | ○ |
| 表層安定処理工 | 表層安定処理 路床安定処理 | 処理完了時 | 使用材料、基準高､幅､延長、施工厚さ | 一般：1回/1工事 重点：1回/100m | ○ |
|  | 置換 | 掘削完了時 | 使用材料、基準高､幅､延長、施工厚さ | 一般：1回/1工事 重点：1回/100m | ○ |
|  | サンドマット | 処理完了時 | 使用材料、基準高､幅､延長、施工厚さ | 一般：1回/1工事 重点：1回/100m | ○ |
| バーチカルドレーン工 | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーン ペーパードレーン | 施工時 | 使用材料、打込長さ | 一般：1回/200本 重点：1回/100本 | ○ |
|  |  | 施工完了時 | 使用材料､杭径 | 一般：1回/200本 重点：1回/100本 | ○ |
| 締固め改良工 | サンドコンパクションパイル | 施工時 | 使用材料、打込長さ | 一般：1回/200本 重点：1回/100本 | ○ |
|  |  | 施工完了時 | 使用材料､杭径、施工位置 | 一般：1回/200本 重点：1回/100本 | ○ |
| 固結工 | 粉体噴射攪拌 高圧噴射攪拌 セメントミルク攪拌 生石灰パイル | 施工時 | 使用材料、深度 | 一般：1回/200本 重点：1回/100本 | ○ |
|  |  | 施工完了時 | 基準高、位置、間隔、杭径 | 一般：1回/200本 重点：1回/100本 | ○ |
|  | 薬液注入 | 施工時 | 使用材料、深度、注入量 | 一般：1回/20本 重点：1回/10本 | ○ |
| 矢板工 （任意仮設を除く） | 鋼矢板 | 打込時 | 使用材料､長さ、溶接部の適否 | 試験矢板1枚 更に 一般：1回/150枚 重点：1回/100枚 | ○ |
|  | 鋼管矢板 | 打込時 | 使用材料､長さ、溶接部の適否 | 試験矢板1枚 更に 一般：1回/75枚 重点：1回/50枚 | ○ |
| 築堤・護岸工 |  | 法線設置完了時 | 法線設置状況 | 1回/1法線 | ○ |
| 砂防ダム |  | 法線設置完了時 | 法線設置状況 | 1回/1法線 | ○ |
| もたれ式擁壁工 （背面型枠が不用な場合） |  | コンクリート打継目毎打設完了 | 基準高、高さ、幅、厚さ | 一般：1回/1工事 重点：1回/100m | ○ |
| 躯体工 ＲＣ躯体工 |  | 沓座の位置決定時 | 沓座の位置 | 1回/1構造物 | ○ |
| 鋼橋 |  | 仮組立完了時 （仮組立が省略となる場合は除く） | キャンバー、寸法等 | 1回/1構造物 | ○ |
| トンネル工 | 覆工 | 施工時（構造の変化時） | 設計図書との対比 | 1回/構造の変化毎 | ○ |
| コンクリート吹付工 厚層基材吹付工 |  | 法面清掃完了時 | 施工状況の適否 | 一般：30%程度/1工事 重点：60%程度/1工事 | ○ |
| 下水道 | 開削工 | 管布設完了時 | 施工状況の適否 | 1回/構造の変化毎 | ○ |
|  | 推進工 | 推進完了時 | 施工状況の適否 |  | ○ |
|  | シールド工 | セグメント組立完了時 ２次覆工完了時 | 施工状況の適否 | 1回/100m | ○ |
|  | 立坑工 | 立坑完了時 | 支持地盤、寸法、施工状況 | 1回/1立坑 | ○ |